## Slide 1
OK
Cleaned
Adjusted
Needs Correction
FE Name:
Site Name:
Procedure
Pre PM Checklist
Service Request Number
Check Body Chiller Temp and Fluid............................
Clean Patient Blower Filter...................................................................................................................................................................
Clean All Cabinet Filters........................................................................................................................................................................
Clean Console area (octane or GOC)................................................................................................................................................
Water Temp and pressure
Test Emergency off Buttons.................................................................................................................................................................
Test Emergency Stop Buttons.............................................................................................................................................................
Inspect all System Cables and Connections for Tightness and Security.............................................................................. Check Condition and Placement of Warning Labels...................................................................................................................
Check Condition and Placement of 0.5 mT Exclusion Warnings............................................................................................
Check Magnet Exhaust Vent and Vent Glass..................................................................................................................................
Clean Water Chiller Filter - If filter is really dirty then need to clean on next PM and note status below............... Tip Seal and Solenoid Valve Replacement (Twinspeed)............................................................................................................
Change Out All Patient Cradle Wheels.............................................................................................................................................
Inspect and Clean Erbtec Interior.......................................................................................................................................................
Semi-Annual - January/July and First PM Safety Checks
Ax1 Ax2 Ax3 Ax4 Ax5 Ax6
T1-1 T1-2 T1-3 T1-4 T1-5 T1-6
T2-1 T2-2 T2-3 T2-4 T2-5
T2-6 Page 1 of 2 Rev.7
Supercon Shim Currents
Month:
Center Frequency
Talk With Technologist About System Operation........................................................................................................................
Look at Image Quality of Previous Exams.......................................................................................................................................
Check and Set System Date and Time..............................................................................................................................................
SAFETY AND REGULATORY
SYSTEM - Check Gating Cable/ Respiratory Bellows / PG Probe.............................................................................................
SYSTEM - Check Pneumatic Patient Alert System........................................................................................................................
SYSTEM - Check Emergency Release of Cradle and Patient Transport.................................................................................
SYSTEM - Check Patient Transport Casters and Arm board Set Screws...............................................................................
MAGNET - Check Magnet Bore for Metal Objects and Remove..............................................................................................
MAGNET - Test Magnet Emergency Rundown (Test Battery, Htr LED).................................................................................
MAGNET - Check for Condensation or Leaks on Top and Around Magnet......................................................................... MAGNET - Record Cryostat Pressure and Flow Rates..................................................................................................................
He Level 1 Pressure Flow One Flow Two (HFO ONLY) He Level 2
MAGNET - Compressor Run-Time / Pressure (Dynamic - Static).............................................................................................
Compressor One -Hrs DY - ST = Compressor Two - Hrs DY - ST =
MAGNET - Coldhead and Magnet Temps.......................................................................................................................................
Inner/RuO Outer/Coldhead Magnet RuO Magnet Si410 Water Temp Water flow
Clean, Test and Check
Check Correlated Noise (RF Integrity / RF Door Seal, top hatch, clean, Check)................................................................
Clean Light-Weight Cradle Wheels...................................................................................................................................................
Check Table Functionality (Clutch, Alignment, Undock)..........................................................................................................
QuarterlyPM Checklist
Planned Maintenance Checklist Month:
Print Form
Reset Form

## Slide 2
OK
Cleaned
Adjusted
Needs Correction
FE Name:
Site Name:
Service Request Number
Spine
Shoulder
Average B field
Z5(5,0)
X2-Y2(2,2)
Z2(2,0) Y(1,-1) Z2Y(3,-1)
Z3(3,0) ZX(2,1) Zxy2(3,2)
X3(3,3)
Zero Gradient Shim - (Test mode) 45cm DSV
Inhomogeneity Z1(1,0) X(1,1) Z2X(3,1)
With Gradient Shim - 22cm DSV
X Y Z Z2
FINAL
Check and Delete Error Message Log..............................................................................................................................................
Do Save INFO, Save GUI and Save Protocol...................................................................................................................................
RESTORATION - DQA Phantom scan, Remove Test Scans, and Check Cabinet Doors / Covers...................................
RESTORATION - Shut down system pre site procedure..............................................................................................................
RESTORATION - Update site log book, E-mail update with any follow up's and status..................................................
N
o t e s
Page 2 of 2 Rev.7
Spine
Shoulder
Average B field
Z1(1,0) X(1,1)
Z2(2,0) Y(1,-1)
Z3(3,0) ZX(2,1)
Z2X(3,1)
Z2Y(3,-1)
Zxy2(3,2)
 |  | Z4(4,0) |  | ZY(2,-1) |  | ZXY(3,-2) |  |  |  | Z4(4,0) | ZY(2,-1) | ZXY(3,-2)
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z5(5,0) | X2-Y2(2,2) | X3(3,3)
Std B field |  | Z6(6,0) |  | XY(2,-2) |  | Y3(3,-3) |  | Std B field |  | Z6(6,0) | XY(2,-2) | Y3(3,-3)
Shim Values After
Inhomogeneity
X Y Z Z2
Shim Values Before
X
Y Z Z2
Spine
Average B field
Z1(1,0)
Z2(2,0)
Z5(5,0)
X(1,1)
Y(1,-1)
X2-Y2(2,2)
Z2X(3,1)
Z2Y(3,-1)
X3(3,3)
Y3(3,-3)
Zoom Mode (After)
Inhomogeneity
X
Y Z
Spine
Shoulder
Average B field
Std B field Std B field
Inhomogeneity Z1(1,0)
Z2(2,0)
Z5(5,0)
X(1,1)
Y(1,-1)
X2-Y2(2,2)
Z2X(3,1)
Z2Y(3,-1)
Z3(3,0) |  | ZX(2,1) |  | Zxy2(3,2) |  |  | Z3(3,0) |  | ZX(2,1) |  | Zxy2(3,2) | 
Z4(4,0) |  | ZY(2,-1) |  | ZXY(3,-2) |  | Shoulder | Z4(4,0) |  | ZY(2,-1) |  | ZXY(3,-2) | 
X3(3,3)
Z6(6,0) XY(2,-2) Y3(3,-3) Z6(6,0) XY(2,-2)
T R M
O N L Y
Shim Values Before Zoom Mode (zero)45DSV
Procedure
IMAGE QUALITY
Check ISO-Center (Check Alignment Lights).................................................................................................................................
APS -R1 R2 TG AX iso Z
Check Gradient Calibration: X,Y,Z-axis.............................................................................................................................................
Cfxfull - Old New Cfyfull - Old New Cfzfull - Old New
Check Gradient Calibration zoom mode (TRM ONLY): X,Y,Z-axis.......................................................................................
Cfxfull - Old New Cfyfull - Old New Cfzfull - Old New
Check SNR and RF output- Head........................................................................................................................................................
APS -R1 R2 TG AX
Check SNR (CTLTOP)............................................................................................. R1/R2
APS -R1 R2 TG AX
Check SNR (CTLBOT)............................................................
APS -R1 R2 TG AX
Check SNR and RF output- Body.........................................................................................................................................................
APS -R1 R2 TG AX
Check Shim (45 DSV / 22 DSV)(make sure to run auto L-coil and DC off-sets)...................................................................
APS -R1 R2 TG AX
 | RC1% |  | RC2% R1/R2 |  |  | RC3% R1/R2 |  |  | RC4% R1/R2 |  |  | 
 | RC5% R1/R2 |  | RC6% R1/R2 |  |  | RC7% R1/R2 |  |  | RC8% R1/R2 |  |  | 
................................ R1/R2 RC1% |  |  | RC2% R1/R2 |  |  | RC3% R1/R2 |  |  | RC4% R1/R2 |  |  | 
 | RC5% R1/R2 |  | RC6% R1/R2 |  |  | RC7% R1/R2 |  |  | RC8% R1/R2 |  |  | 
QuarterlyPM Checklist
Planned Maintenance Checklist
Month: