## Table 1
Service Request Number
Quarterly
PM Checklist
Site Name: FE Name:
Procedure
Pre PM Checklist
Planned Maintenance Checklist
Month:
Print Form
Reset Form
Talk With Technologist About System Operation........................................................................................................................
Look at Image Quality of Previous Exams.......................................................................................................................................
Check and Set System Date and Time..............................................................................................................................................
SAFETY AND REGULATORY
SYSTEM - Check Gating Cable/ Respiratory Bellows / PG Probe.............................................................................................
SYSTEM - Check Pneumatic Patient Alert System........................................................................................................................
SYSTEM - Check Emergency Release of Cradle and Patient Transport.................................................................................
SYSTEM - Check Patient Transport Casters and Arm board Set Screws...............................................................................
MAGNET - Check Magnet Bore for Metal Objects and Remove..............................................................................................
MAGNET - Test Magnet Emergency Rundown (Test Battery, Htr LED).................................................................................
MAGNET - Check for Condensation or Leaks on Top and Around Magnet......................................................................... MAGNET - Record Cryostat Pressure and Flow Rates..................................................................................................................
He Level 1
Pressure Flow One Flow Two
(HFO ONLY) He Level 2
MAGNET - Compressor Run-Time / Pressure (Dynamic - Static).............................................................................................
Compressor One -Hrs DY - ST = Compressor Two - Hrs DY - ST =
MAGNET - Coldhead and Magnet Temps.......................................................................................................................................
Inner/RuO Outer/Coldhead
Clean, Test and Check
Magnet RuO
Magnet Si410
Water Temp Water flow
Check Correlated Noise (RF Integrity / RF Door Seal, top hatch, clean, Check)................................................................ Clean Light-Weight Cradle Wheels...................................................................................................................................................
Check Table Functionality (Clutch, Alignment, Undock)..........................................................................................................
Check Body Chiller Temp and Fluid............................
Water Temp and pressure
Clean Patient Blower Filter...................................................................................................................................................................
Clean All Cabinet Filters........................................................................................................................................................................
Clean Console area (octane or GOC)................................................................................................................................................
Semi-Annual - January/July and First PM Safety Checks Month: Test Emergency off Buttons................................................................................................................................................................. Test Emergency Stop Buttons............................................................................................................................................................. Inspect all System Cables and Connections for Tightness and Security.............................................................................. Check Condition and Placement of Warning Labels................................................................................................................... Check Condition and Placement of 0.5 mT Exclusion Warnings............................................................................................ Check Magnet Exhaust Vent and Vent Glass.................................................................................................................................. Clean Water Chiller Filter - If filter is really dirty then need to clean on next PM and note status below............... Tip Seal and Solenoid Valve Replacement (Twinspeed)............................................................................................................ Change Out All Patient Cradle Wheels............................................................................................................................................. Inspect and Clean Erbtec Interior....................................................................................................................................................... Supercon Shim Currents Ax1 Ax2 Ax3 Ax4 Ax5 Ax6 T1-1 T1-2 T1-3 T1-4 T1-5 T1-6 Center Frequency T2-1 T2-2 T2-3 T2-4 T2-5 T2-6 Page 1 of 2 Rev.7
Service Request Number
Quarterly
PM Checklist
Site Name: FE Name:
Procedure
IMAGE QUALITY
Planned Maintenance Checklist
Month:
Check ISO-Center (Check Alignment Lights).................................................................................................................................
APS -R1 R2 TG AX iso Z
Check Gradient Calibration: X,Y,Z-axis.............................................................................................................................................
Cfxfull - Old New Cfyfull - Old New Cfzfull - Old New
Check Gradient Calibration zoom mode (TRM ONLY): X,Y,Z-axis.......................................................................................
Cfxfull - Old New Cfyfull - Old New Cfzfull - Old New
Check SNR and RF output- Head........................................................................................................................................................
APS -R1 R2 TG AX
|  | RC1% |  |  | RC2% R1/R2 |  | RC3% R1/R2 |  |  | RC4% R1/R2
|  | RC5% R1/R2 |  |  | RC6% R1/R2 |  | RC7% R1/R2 |  |  | RC8% R1/R2
................................ R1/R2 RC1% |  |  |  |  | RC2% R1/R2 |  | RC3% R1/R2 |  |  | RC4% R1/R2
|  | RC5% R1/R2 |  |  | RC6% R1/R2 |  | RC7% R1/R2 |  |  | RC8% R1/R2
Check SNR (CTLTOP).............................................................................................
APS -R1 R2 TG AX
Check SNR (CTLBOT)............................................................
APS -R1 R2 TG AX
R1/R2
Check SNR and RF output- Body.........................................................................................................................................................
APS -R1 R2 TG AX
Check Shim (45 DSV / 22 DSV)(make sure to run auto L-coil and DC off-sets)...................................................................
APS -R1 R2 TG AX
Shim Values Before
X Y Z Z2
With Gradient Shim - 22cm DSV
Zero Gradient Shim - (Test mode) 45cm DSV
Shim Values After
X Y Z Z2
Inhomogeneity Spine
Shoulder
Z1(1,0)
Z2(2,0)
Z3(3,0)
X(1,1)
Y(1,-1)
ZX(2,1)
Z2X(3,1)
Z2Y(3,-1)
Zxy2(3,2)
Inhomogeneity Spine
Shoulder
Z1(1,0)
Z2(2,0)
Z3(3,0)
X(1,1)
Y(1,-1)
ZX(2,1)
Z2X(3,1)
Z2Y(3,-1)
Zxy2(3,2)
|  |  | Z4(4,0) |  |  | ZY(2,-1) |  |  | ZXY(3,-2) |  |  |  |  | Z4(4,0) |  | ZY(2,-1) | ZXY(3,-2)
[14 empty] | Z5(5,0) |  | X2-Y2(2,2) | X3(3,3)
Std B field |  |  | Z6(6,0) |  |  | XY(2,-2) |  |  | Y3(3,-3) |  | Std B field |  |  | Z6(6,0) |  | XY(2,-2) | Y3(3,-3)
Average B field
Z5(5,0)
X2-Y2(2,2)
X3(3,3)
Average B field
Shim Values Before X Y Z Zoom Mode (After) X Y Z Z2 T Zoom Mode (zero)45DSV R Inhomogeneity Z1(1,0) X(1,1) Z2X(3,1) Inhomogeneity Z1(1,0) X(1,1) Z2X(3,1) M Spine Z2(2,0) Y(1,-1) Z2Y(3,-1) Spine Z2(2,0) Y(1,-1) Z2Y(3,-1) O Shoulder N Average B field Average B field L Z5(5,0) X2-Y2(2,2) X3(3,3) Z5(5,0) X2-Y2(2,2) X3(3,3) Y Std B field Z6(6,0) XY(2,-2) Y3(3,-3) Std B field Z6(6,0) XY(2,-2) Y3(3,-3)
Z3(3,0) | ZX(2,1) |  |  | Zxy2(3,2) | [7 empty] | Z3(3,0) | ZX(2,1) |  | Zxy2(3,2)
Z4(4,0) | ZY(2,-1) |  |  | ZXY(3,-2) |  |  |  | Shoulder |  |  |  | Z4(4,0) | ZY(2,-1) |  | ZXY(3,-2)
FINAL
Check and Delete Error Message Log..............................................................................................................................................
Do Save INFO, Save GUI and Save Protocol...................................................................................................................................
RESTORATION - DQA Phantom scan, Remove Test Scans, and Check Cabinet Doors / Covers................................... RESTORATION - Shut down system pre site procedure..............................................................................................................
RESTORATION - Update site log book, E-mail update with any follow up's and status..................................................
N
o t e s
Page 2 of 2
Rev.7